## 1-1
参考様式１－１
改修割合の算定シート
建物名 |  |  |  |  | 竣工年 | ○年 | ○棟目／計○棟
※1 建物ごとに１枚の計算シートを作成してください。
※2 複数棟を提案する場合、全提案のうち何棟目の計算シートかを上記に明記してください。
※3 改修割合などの数値は、様式集の別添資料「記入上の留意点」をよく読んで、記載してください。
１．躯体改修における改修割合の算定
| 注1） | 改修対象の項目別面積及び改修項目別の全体面積の算定根拠として立面４面及び平面（屋根伏）
に改修箇所、面積等を図示したもの（A4サイズ又はA3サイズ）を別添資料として添付してください。
なお、具体的に明示されていない場合は、書類不備とし、審査対象外とする場合があります。
（１）躯体改修の改修割合 |  |  |  | （□の部分は該当するものを■で選択してください）
改修項目 |  |  | 項目別の改修面積（㎡） [a] |  | 項目別の全体面積（㎡） [b] |  | 項目別の改修割合（％） [c]=[a÷b×100]
□ | 開口部 | [5 empty] | 0
□ | 屋根・外壁 ※1 | [5 empty] | 0
□ | 日射遮蔽 | [5 empty] | 0
□ | その他 | [5 empty] | 0
改修面積 合計 [A] |  |  | 0
※１ 「屋根・外壁」の改修をする場合、内訳を下記に記載してください。
（窓等の「開口部」の面積は除いて算定してください）
改修項目 |  |  | 項目別の改修面積（㎡） |  | 項目別の全体面積（㎡）
屋根
外壁
（２）外皮面積に占める改修割合
改修面積 合計（㎡） [A] |  |  | 建物全体の外皮面積（㎡） [B] |  | 建物外皮面積に占める改修割合（％） [C]=[A÷B×100]
0
| ※ | 建物全体の外皮面積は、「屋根面積＋建物外周長さ×建物高さ（軒下）」による計算でも可とします。
計算根拠を別添資料に記載して、添付してください。
２．設備改修における改修割合の算定
（１）建物用途
注2）参考様式１－３の別添資料「別表１ 建物用途区分」を参考に主要な用途をいずれか一つ■で選択してください。
| □事務所 | □学 校 | □物販店 | □飲食店 | □集会所 | □病 院 | □ホテル | □その他
（２）設備改修の改修割合
注3）改修前エネルギー消費割合は、参考様式１－３の別添資料「記入上の留意点②」を参照の上、記載してください。
注4）設備別の改修割合は、その計算根拠を「参考様式１－４」に必ず記載してください。
改修項目 |  |  | 改修前 エネルギー消費割合（％） [d] |  | 設備別の 改修割合（％） [e] |  | 建物全体のエネルギー 消費量に対する改修割合(％) [f]=[ｄ×ｅ÷100]
□ | 空調 設備 | 熱源設備
□ |  | 搬送設備
□ |  | 二次側設備
□ | 換気設備 | 換気ファン
□ | 照明設備 | 照明器具
□ | 給湯 設備 | 熱源設備
□ |  | 搬送設備
□ | 昇降設備 | 昇降機
□ | その他 | （ ）
□ |  | （ ）
□ |  | （ ）
□ |  | （ ）
建物全体のエネルギー消費量に対する改修割合 合計 （％）

## 1-2
参考様式１－２
省エネ効果の計算シート
建物名 | [6 empty] | ○棟目／計○棟
※1 建物ごとに１枚の計算シートを作成してください。
※2 複数棟を提案する場合、全提案のうち何棟目の計算シートかを上記に明記してください。
１．改修前のエネルギー消費量（建物全体） | [5 empty] | ※計測期間： | 平成○○年○○月～平成○○年○○月
種類 |  |  | 年間使用量 [a] （単位） |  | 一次エネルギー換算値 [b] （単位） |  | 一次エネルギー消費量 [c]=[a×b]
| 電力 |  |  | （ ） | 0.00976 | （GJ/kWh） | 0 |  | ＧＪ／年
| 都市ガス |  |  | （ ） | 0.045 | （GJ/m3） | 0 |  | ＧＪ／年
| プロパンガス |  |  | （ ） | 0.05 | （GJ/kg） | 0 |  | ＧＪ／年
| 重油 |  |  | （ ） | 0.041 | （GJ/L） | 0 |  | ＧＪ／年
|  |  |  | （ ） |  | （ ） | 0 |  | ＧＪ／年
|  |  |  | （ ） |  | （ ） | 0 |  | ＧＪ／年
改修前エネルギー消費量 合計 [Ａ] | [6 empty] | 0 |  | ＧＪ／年
※改修前の1年間について建物全体のエネルギー使用量（複数年間の平均値でも可）を記載してください。
注1）一次エネルギー換算値は、「建築物エネルギー消費性能基準等に定める省令における算出方法等に係る事項 (平成28年1月29日、国土交通省告示第265号)」別表第1による上記の値としてください。 同表に記載されていないものは、組成等の実況による数値を使用してください。
２．改修工事内容別の省エネ効果
建物規模 |  | 改修項目 |  |  |  |  | 見なし 省エネ率（％） | 項目別の 改修割合（％） | 建物全体 省エネ率（％）
中小規模（延床面積 5000㎡未満） |  | □ | 開口部 | 断熱性能を強化（複層ガラス等） |  |  | 15 | 0 | 0
|  | □ | 屋根・外壁 | 断熱性能の強化 |  |  | 12 | 0 | 0
|  | □ | 日射遮蔽 | 庇やルーバーの設置 |  |  | 4 | 0 | 0
|  | □ | その他 | 内容：
[8 empty] | 小計 | 0
（１）躯体改修工事 |  |  |  | （□の部分は該当するものを■で選択してください）
改修項目 |  |  |  | 主たる改修内容 |  |  |  | 省エネ量
□ | 開口部 | [6 empty] | 0 | ＧＪ／年
□ | 屋根・外壁 | [6 empty] | 0 | ＧＪ／年
□ | 日射遮蔽 | [6 empty] | 0 | ＧＪ／年
□ | その他 | [6 empty] | 0 | ＧＪ／年
[7 empty] | 小計[B] | 0 | ＧＪ／年
（２）設備改修工事 |  |  |  | （□の部分は該当するものを■で選択してください）
改修項目 |  |  |  | 主たる改修内容 |  |  |  | 省エネ量
□ | 空調 設備 |  | 熱源設備 | [5 empty] | ＧＪ／年
□ |  |  | 搬送設備 | [5 empty] | ＧＪ／年
□ |  |  | 二次側設備 | [5 empty] | ＧＪ／年
□ |  |  | 自動制御 | [5 empty] | ＧＪ／年
□ | 換気 設備 |  | 換気ファン | [5 empty] | ＧＪ／年
□ |  |  | 自動制御 | [5 empty] | ＧＪ／年
□ | 照明 設備 |  | 照明器具 | [5 empty] | ＧＪ／年
□ |  |  | 自動制御 | [5 empty] | ＧＪ／年
□ | 給湯 設備 |  | 熱源設備 | [5 empty] | ＧＪ／年
□ |  |  | 搬送設備 | [5 empty] | ＧＪ／年
□ |  |  | 自動制御 | [5 empty] | ＧＪ／年
□ | 昇降 設備 |  | 昇降機 | [5 empty] | ＧＪ／年
□ |  |  | 自動制御 | [5 empty] | ＧＪ／年
□ | その他 (太陽光発電を除く) | [7 empty] | ＧＪ／年
□ | [8 empty] | ＧＪ／年
□ | [8 empty] | ＧＪ／年
[7 empty] | 小計[C] | 0 | ＧＪ／年
省エネ量合計 [D]＝小計[B]＋小計[C] | [7 empty] | 0 | ＧＪ／年
建物全体に対する省エネ率 [D]÷[A]×100 | [7 empty] | 0 | ％

## 1-3
参考様式１－３
省エネ効果の計算シート ＜簡易計算用＞
建物名 | [6 empty] | ○棟目／計○棟
※1 建物ごとに１枚の計算シートを作成してください。
※2 複数棟を提案する場合、全提案のうち何棟目の計算シートかを上記に明記してください。
※3 簡易計算にあたっては、次ページ別添資料の「記入上の留意点」をよく読んで、数値等を記入してください。
１．改修前のエネルギー消費量（建物全体） | [5 empty] | ※計測期間： | 平成○○年○○月～平成○○年○○月
種類 |  |  | 年間使用量 [a] （単位） |  | 一次エネルギー換算値 [b] （単位） |  | 一次エネルギー消費量 [c]=[a×b]
| 電力 |  |  | （ ） | 0.00976 | （GJ/kWh） | 0 |  | ＧＪ／年
| 都市ガス |  |  | （ ） | 0.045 | （GJ/m3） | 0 |  | ＧＪ／年
| プロパンガス |  |  | （ ） | 0.05 | （GJ/kg） | 0 |  | ＧＪ／年
| 重油 |  |  | （ ） | 0.041 | （GJ/L） | 0 |  | ＧＪ／年
|  |  |  | （ ） |  | （ ） | 0 |  | ＧＪ／年
|  |  |  | （ ） |  | （ ） | 0 |  | ＧＪ／年
改修前エネルギー消費量 合計 [Ａ] | [6 empty] | 0 |  | ＧＪ／年
※改修前の1年間について建物全体のエネルギー使用量（複数年間の平均値でも可）を記載してください。
注1）一次エネルギー換算値は、「建築物エネルギー消費性能基準等に定める省令における算出方法等に係る事項 (平成28年1月29日、国土交通省告示第265号)」別表第1による上記の値としてください。 同表に記載されていないものは、組成等の実況による数値を使用してください。
２．改修工事内容別の省エネ効果
（１）躯体改修工事 |  |  | ※「項目別の改修割合」の欄は参考様式１－１[c]と同じ数値を記載してください。
建物規模 （いずれか一つを選択） |  | 改修項目 （該当するものを選択） |  |  |  |  | 見なし 省エネ率 (％) [d] | 項目別の 改修割合 (％) [e] | 建物全体 省エネ率(％) [d×e÷100]
□ | 大規模 | □ | 開口部 | 断熱性能を強化（複層ガラス等） |  |  | 3 |  | 0
（延床面積 5000㎡以上） |  | □ | 屋根・外壁 | 断熱性能の強化 |  |  | 2 |  | 0
|  | □ | 日射遮蔽 | 庇やルーバーの設置 |  |  | 1 |  | 0
|  | □ | その他 | 内容：
□ | 中小規模 | □ | 開口部 | 断熱性能を強化（複層ガラス等） |  |  | 15 |  | 0
（延床面積 5000㎡未満） |  | □ | 屋根・外壁 | 断熱性能の強化 |  |  | 12 |  | 0
|  | □ | 日射遮蔽 | 庇やルーバーの設置 |  |  | 4 |  | 0
|  | □ | その他 | 内容：
注）表中の項目に該当しないものは、その他の欄を使用し、根拠を別添資料に記載してください。 | [7 empty] | 小計[B] | 0
（２）設備改修工事
建物用途 （主要な用途をいずれか一つ選択） |  | 改修項目 （該当するものを選択） |  |  |  | 改修前ｴﾈﾙｷﾞｰ消費割合 (％) [f] | 分類別 省エネ率 (％) [g] | 設備別の 改修割合 (％)) [h] | 建物全体 省エネ率(％) [f×g×h ÷10000]
|  | □ | 空調設備 | 熱源設備 |  |  |  |  | 0
□ | 事務所 | □ |  | 搬送設備 |  |  |  |  | 0
|  | □ |  | 二次側機器 |  |  |  |  | 0
□ | 学校 | □ |  | 自動制御 |  |  |  |  | 0
|  | □ | 換気設備 | 換気ファン |  |  |  |  | 0
□ | 物販店 | □ |  | 自動制御 |  |  |  |  | 0
|  | □ | 照明設備 | 照明器具 |  |  |  |  | 0
□ | 飲食店 | □ |  | 自動制御 |  |  |  |  | 0
|  | □ | 給湯設備 | 熱源設備 |  |  |  |  | 0
□ | 集会所 | □ |  | 搬送設備 |  |  |  |  | 0
|  | □ |  | 自動制御 |  |  |  |  | 0
□ | 病院 | □ | 昇降設備 | 昇降機 |  |  |  |  | 0
|  | □ |  | 自動制御 |  |  |  |  | 0
□ | ホテル | □ | その他 (太陽光発電を除く) | （ ） |  |  |  |  | 0
|  | □ |  | （ ） |  |  |  |  | 0
|  | □ |  | （ ） |  |  |  |  | 0
|  | □ |  | （ ） |  |  |  |  | 0
[8 empty] | 小計[C] | 0
（３）建物全体の省エネ率合計 （％） | [7 empty] | [D]=小計[B]＋小計[C] | 0
（４）建物全体の省エネ量の合計 （GJ） | [7 empty] | 改修前エネルギー消費量合計[Ａ]×省エネ率[D] | 0
参考様式１－３ 別添資料
（記入上の留意点）
① | 改修割合は、部位や設備ごとに、それぞれの建物全体に対する改修部分の割合（合計面積や合計容量に対する改修部分の割合など）を記載してください。 （※躯体改修の項目別の改修割合については別添資料にその計算根拠を、設備改修の設備別の改修割合については「参考様式１－４」にその計算根拠を記載してください）
② | 設備改修工事の改修前エネルギー消費割合は、該当欄に数値を記載し、根拠を「参考様式１－４」に記載してください。（※実態の割合を推計することが困難な場合は、別表２から該当する建物用途の数値と見なすことも可）
③ | 設備改修工事の分類別省エネ率は、該当欄に数値を記載し、根拠を「参考様式１－４」に記載してください。
④ | 設備改修工事のうち、自動制御に関する省エネ率は、改修項目別に建物全体に対する割合を記載してください。
⑤ | 建築物の全体の省エネ・省CO2に寄与する設備（太陽光発電を除く）に関しては、その他の欄に記入してください。 その効果については、建築物の一次エネルギー消費量の削減量を試算し、その数値を「建物全体省エネ率」に記載してください。
⑥ | 日射調整フィルムについては、その他の欄に記入してください。その効果については、建築物の空調用一次エネルギー消費量の削減寄与率を試算し、その数値を「建物全体省エネ率」に記載してください。
⑦ | 見なし省エネ率の設定がないもので、詳細な省エネ計算の根拠を添付しない場合、当該工事による効果を「0.1％」と見なすことができるものとします。その場合、「建物全体省エネ率」の欄に「０．１」と記載してください。
別表１ 建物用途区分
用途区分 |  | 施設の例示
事務所 |  | 事務所、庁舎、図書館、博物館、郵便局など
学校 |  | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校など
物販店 |  | 百貨店、マーケットなど
飲食店 |  | 飲食店、食堂、喫茶店など
集会所 |  | 公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、展示施設など
病院 |  | 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームなど
ホテル |  | ホテル、旅館など
その他 |  | 上記用途区分以外
別表２ 建物用途別のエネルギー消費割合 [％]
大分類 |  | 中分類 |  | 事務所 | 学校 | 物販店・飲食店・集会所 |  | 病院 | ホテル
空調設備 |  | 熱源設備 |  | 35 | 28 | 28 |  | 21 | 32
|  | 搬送設備 |  | 5 | 4 | 4 |  | 3 | 5
|  | 二次側設備 |  | 10 | 8 | 8 |  | 6 | 8
換気設備 |  |  |  | 5 | 10 | 10 |  | 10 | 5
照明設備 |  |  |  | 20 | 25 | 25 |  | 10 | 10
給湯設備 |  | 熱源設備 |  | - | - | 9 |  | 36 | 27
|  | 搬送設備 |  | - | - | 1 |  | 4 | 3
昇降設備 |  |  |  | 3 | - | 5 |  | 5 | 3
その他 |  |  |  | 22 | 25 | 10 |  | 5 | 7
合計 |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100

## 1-4①空調・熱源
機器一覧表について、下記書類の項目（①機器番号②型番③台数） との整合に相違がないことを確認いたしました。
図面の集計表 |  |  |  | 見積書
| □ | ①機器番号 |  |  | □ | ①機器番号
| □ | ②型番 |  |  | □ | ②型番
| □ | ③台数 |  |  | □ | ③台数
機器一覧表 |  |  | 空調設備 |  |  | 事務所 |  |  | 50% |  |  | ( | - |  | ) ※熱源設備のみの場合
[6 empty] | ※その他の場合は記入 |  |  |  | %
改修前設備
補助対象 | 機器番号 | 機器名称/メーカー型番 | 機器仕様（１台当り） | [5 empty] | 台数 | 能力合計 |  |  |  | エネルギー消費量（1時間当り） | [7 empty] | 備考
|  |  | 能力 |  | 電力 |  | ガス | [6 empty] | 電力消費量 |  |  |  | 燃料消費量(ガス)
|  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房
|  |  | ｋW | ｋW | ｋW | ｋW | ｋW | ｋW | 台 | ｋW |  | ｋW |  | kWh |  | kWh |  | kWh |  | kWh
補助対象外設備 未改修機器
| 計 | [7 empty] | 0 | a | 0 | b | 0 | c | 0 | d | 0 | e | 0 | f | 0
補助対象設備 改修予定機器
| 計 | [7 empty] | 0 | g | 0 | h | 0 | i | 0 | j | 0 | k | 0 | l | 0
| V：燃料別一次エネルギー換算値は、「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有の判断の基準(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)」における熱量換算値(別表３)に準じています。燃料の場合 ： 1ℓ＝36.7MJ 1m3＝45MJ 1kW＝3.6MJ | [7 empty] | 熱量換算 MJ | g×3.6 |  | h×3.6 |  | i×9.76 |  | j×9.76 |  | k×V |  | l×V
[10 empty] | m | 0 | n | 0 | o | 0 | p | 0 | q | 0 | r | 0
[10 empty] | 合計 |  | 冷房 |  |  | s=o+q |  |  | 0
| 機器効率を搬送設備、二次側設備を含めて算定する場合は、以降の「空調設備・搬送設備」、「空調設備・二次側設備」一覧表中の熱量換算値“ｆ”、“k,l”を右欄の“s”、“ｔ”に加算して算出して下さい。 | [10 empty] | 暖房 |  |  | t=p+r |  |  | 0
[9 empty] | COP (一次エネルギー換算） |  |  | 冷房 |  |  | u=m/s |  |  | 0
[12 empty] | 暖房 |  |  | v=n/t |  |  | 0
設備能力合計 | [8 empty] | 冷房 | [5 empty] | w=a+g |  |  | 0
[9 empty] | 暖房 | [5 empty] | x=b+h |  |  | 0
改修割合（設備能力比による場合） | [8 empty] | 平均（冷房＋暖房） | [5 empty] | y=(g+h)/(w+x)×100 |  |  | 0%
改修後設備
補助対象 | 機器番号 | 機器名称/メーカー型番 | 機器仕様（１台当り） | [5 empty] | 台数 | 能力合計 |  |  |  | エネルギー消費量（1時間当り） | [7 empty] | 備考
|  |  | 能力 |  | 電力 |  | ガス | [6 empty] | 電力消費量 |  |  |  | 燃料消費量(ガス)
|  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房
|  |  | ｋW | ｋW | ｋW | ｋW | ｋW | ｋW | 台 | ｋW |  | ｋW |  | kWh |  | kWh |  | kWh |  | kWh
補助対象設備 改修予定機器
| 計 | [7 empty] | 0 | ｇ´ | 0 | h´ | 0 | i´ | 0 | j´ | 0 | k´ | 0 | l´ | 0
| V：燃料別一次エネルギー換算値は、「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有の判断の基準(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)」における熱量換算値(別表３)に準じています。燃料の場合 ： 1ℓ＝36.7MJ 1m3＝45MJ 1kW＝3.6MJ | [7 empty] | 熱量換算 MJ | g´×3.6 |  | h´×3.6 |  | i´×9.76 |  | j´×9.76 |  | k´×V |  | l´×V
[10 empty] | m' | 0 | n' | 0 | o' | 0 | p' | 0 | q' | 0 | r' | 0
[10 empty] | 合計 |  | 冷房 |  |  | s'=o'+q' |  |  | 0
| 機器効率を搬送設備、二次側設備を含めて算定する場合は、以降の「空調設備・搬送設備」、「空調設備・二次側設備」一覧表中の熱量換算値“ｆ”、“k,l”を右欄の“s”、“ｔ”に加算して算出して下さい。 | [10 empty] | 暖房 |  |  | ｔ'=p'+r' |  |  | 0
[9 empty] | COP (一次エネルギー換算） |  |  | 冷房 |  |  | u'=m'/s' |  |  | 0
[12 empty] | 暖房 |  |  | v'=n'/t' |  |  | 0
[9 empty] | 分類別省エネ率 | [5 empty] | w'=1-((u+v)/(u'+v'))×100 |  |  | 0%
[9 empty] | 建物全体の分類別省エネ率 | [5 empty] | x'=消費割合×y×w' |  |  | 0% |  |  |  | 0.5

## 1-4②換気
機器一覧表について、下記書類の項目（①機器番号②型番③台数） との整合に相違がないことを確認いたしました。
図面の集計表 |  |  | 見積書
| □ | ①機器番号 | □ | ①機器番号
| □ | ②型番 | □ | ②型番
| □ | ③台数 | □ | ③台数
機器一覧表 （右記設備の一覧表は共通） |  |  | 空調設備・搬送設備
換気設備・換気ファン
照明設備・照明器具
|  |  | 給湯設備・搬送設備 |  |  | 事務所 |  |  |  | 5%
|  |  | 昇降設備・昇降機 |  |  | ※その他の場合は記入 |  |  |  |  | %
改修前設備
補助対象 | 機器番号 | 機器名称/メーカー型番 | 機器仕様（1台当り） |  | 台数 c | 能力合計 a×c |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（1時間当り） |  | 備考
|  |  | 能力 a | 電力 b |  |  |  | 電力消費量 b×c
|  |  | ｋW | ｋW | 台 | kW |  | kWh
補助対象外設備 未改修機器
| 計 |  |  |  | 0 | d | 0 | e | 0
補助対象設備 改修予定機器
| 計 |  |  |  | 0 | f | 0 | g | 0
| V：燃料別一次エネルギー換算値は、「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有の判断の基準(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)」における熱量換算値(別表３)に準じて下さい。また、同表に記載されないものは、組成等の実況による数値を使用してください。 |  |  |  | 熱量換算 MJ | f×3.6 |  | g×V
[6 empty] | h | 0 | i | 0
設備電力合計 | [5 empty] | j=e+g |  | 0
改修割合（設備電力比による場合） | [5 empty] | k=g/g+e×100 |  | 0%
改修後設備
補助対象設備 改修予定機器 | 機器番号 | 機器名称/メーカー型番 | 機器仕様（1台当り） |  | 台数 c' | 能力合計 a'×c' |  | ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量（1時間当り） |  | 備考
|  |  | 能力 a' | 電力 b' |  |  |  | 電力消費量 b'×c'
|  |  | ｋW | ｋW | 台 | kW |  | kWh
| 計 |  |  |  | 0 | f' | 0 | g' | 0
| V：燃料別一次エネルギー換算値は、「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有の判断の基準(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)」における熱量換算値(別表３)に準じて下さい。また、同表に記載されないものは、組成等の実況による数値を使用してください。 |  |  |  | 熱量換算 MJ | f'×3.6 |  | g'×V
[6 empty] | h' | 0 | i' | 0
分類別省エネ率 | [5 empty] | l=1-(i/i')×100 |  |  | 0%
建物全体の分類別省エネ率 | [5 empty] | m=消費割合×k×l |  |  | 0%

## 1-4③空調・二次側
機器一覧表について、下記書類の項目（①機器番号②型番③台数） との整合に相違がないことを確認いたしました。
図面の集計表 |  |  |  | 見積書
| □ | ①機器番号 |  |  | □ | ①機器番号
| □ | ②型番 |  |  | □ | ②型番
| □ | ③台数 |  |  | □ | ③台数
機器一覧表 |  |  | 空調設備・二次側設備 |  |  | 事務所 |  |  |  | 10%
[6 empty] | ※その他の場合は記入 |  |  |  |  | %
改修前設備
補助対象 | 機器番号 | 機器名称/メーカー型番 | 機器仕様（１台当り） |  |  |  | 台数 | エネルギー消費量（1時間当り） |  |  |  |  | 備考
|  |  | 電力 |  |  |  |  | 電力消費量
|  |  | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷房 |  |  | 暖房
|  |  | ｋW |  | ｋW |  | 台 | kWh |  |  | kWh
補助対象外設備 未改修機器
| 計 | [5 empty] | 0 | a | 0 |  | b | 0
補助対象設備 改修予定機器
| 計 | [5 empty] | 0 | c | 0 |  | d | 0
設備電力合計 | [6 empty] | 冷房 | e=a+c |  |  | 0
改修割合（設備電力比による場合） | [6 empty] | 冷房 | f=c/e×100 |  |  | 0%
改修後設備
補助対象 | 機器番号 | 機器名称/メーカー型番 | 機器仕様（１台当り） |  |  |  | 台数 | エネルギー消費量（1時間当り） |  |  |  |  | 備考
|  |  | 電力 |  |  |  |  | 電力消費量
|  |  | 冷房 |  | 暖房 |  |  | 冷房 |  |  | 暖房
|  |  | ｋW |  | ｋW |  | 台 | kWh |  |  | kWh
補助対象設備 改修予定機器
| 計 | [5 empty] | 0 | c' | 0 |  | d' | 0
分類別省エネ率 | [7 empty] | g=1-(c'/c)×100 |  |  | 0%
建物全体の分類別省エネ率 | [7 empty] | h=消費割合×f×g |  |  | 0%
ビルマルチ用やパッケージ用エアコンの場合は、二次側の消費量は熱源にまとめて記入をお願いします。

## 1-4④給湯・熱源
機器一覧表について、下記書類の項目（①機器番号②型番③台数） との整合に相違がないことを確認いたしました。
図面の集計表 |  |  |  | 見積書
| □ | ①機器番号 |  | □ | ①機器番号
| □ | ②型番 |  | □ | ②型番
| □ | ③台数 |  | □ | ③台数
機器一覧表 |  |  | 給湯設備・熱源設備 |  |  | 物販店 |  |  |  | 10%
[6 empty] | ※その他の場合は記入 |  |  |  |  | %
改修前設備
補助対象 | 機器番号 | 機器名称/メーカー型番 | 機器仕様（１台当り） |  |  | 台数 | 能力合計 |  | エネルギー消費量（1時間当り） |  |  |  | 備考
|  |  | 能力 | 電力 | 灯油 |  |  |  | 電力消費量 |  | 燃料消費量(灯油)
|  |  | ｋW | ｋW | ｍ3/h kg/h | 台 | ｋW |  | kWh |  | ｍ3, kg
補助対象外設備 未改修機器
| 計 |  |  |  |  | 0 | a | 0 | b | 0 | c | 0
補助対象設備 改修予定機器
| 計 |  |  |  |  | 0 | d | 0 | e | 0 | f | 0
| V：燃料別一次エネルギー換算値は、「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有の判断の基準(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)」における熱量換算値(別表３)に準じて下さい。また、同表に記載されないものは、組成等の実況による数値を使用してください。 |  |  |  |  | 熱量換算 MJ | d×3.6 |  | e×9.76 |  | f×V
[7 empty] | g | 0 | h | 0 | i | 0
[7 empty] | 合計 |  |  | j=h+i | 0
[6 empty] | 効率(一次エネルギー換算) |  |  |  | k=g/j | 0
設備能力合計 | [7 empty] | l=a+d |  |  | 0
改修割合（設備能力比による場合） | [7 empty] | m=d/ｌ×100 |  |  | 0%
改修後設備
補助対象 | 機器番号 | 機器名称/メーカー型番 | 機器仕様（１台当り） |  |  | 台数 | 能力合計 |  | エネルギー消費量（1時間当り） |  |  |  | 備考
|  |  | 能力 | 電力 | 灯油 |  |  |  | 電力消費量 |  | 燃料消費量(灯油)
|  |  | ｋW | ｋW | ｍ3/h kg/h | 台 | ｋW |  | kWh |  | ｍ3, kg
補助対象設備 改修予定機器
| 計 |  |  |  |  | 0 | d´ | 0 | e´ | 0 | f´ | 0
| V：燃料別一次エネルギー換算値は、「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有の判断の基準(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)」における熱量換算値(別表３)に準じて下さい。また、同表に記載されないものは、組成等の実況による数値を使用してください。 |  |  |  |  | 熱量換算 MJ | d'×3.6 |  | e'×9.76 |  | f'×V
[7 empty] | g' | 0 | h' | 0 | i' | 0
[7 empty] | 合計 |  |  | j´=h´+i´ | 0
[6 empty] | 効率(一次エネルギー消費量) |  |  |  | k'=g'/j' | 0
分類別省エネ率 | [7 empty] | n=1-(k/k')×100 |  |  | 0%
建物全体の分類別省エネ率 | [7 empty] | o=消費割合×m×n |  |  | 0%

## 1-4⑤照明
機器一覧表について、下記書類の項目（①機器番号②型番③台数） との整合に相違がないことを確認いたしました。
図面の集計表 |  |  |  | 見積書
| □ | ①機器番号 |  | □ | ①機器番号
| □ | ②型番 |  | □ | ②型番 |  |  |  | 機器一覧表 | 事務所 | 20%
| □ | ③台数 |  | □ | ③台数 |  |  |  | 照明設備 | ※その他の場合は記入 |  | %
改修前設備 | 補助対象外 | 階数 | 機器番号 | 型番 | 台数 | 消費電力 | 総消費電力 |  | 備考
|  | 小計 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| 補助対象 | 階数 | 機器番号 | 型番 | 台数 | 消費電力 | 総消費電力 |  | 備考
|  | 小計 |  |  | 0 | 0 | c | 0
| 改修前合計 |  |  |  | 0 | 0 | a | 0
改修後設備 | 補助対象 | 階数 | 機器番号 | 型番 | 台数 | 消費電力 | 総消費電力 |  | 備考
| 改修後合計 |  |  |  | 0 | 0 | b | 0
総消費電力（全体） |  |  |  | a | 0 |  |  | 改修割合 |  | d=c/a×100 | 0%
改修後総消費電力 （補助対象機器） |  |  |  | b | 0 |  |  | 分類別省エネ率 |  | e=(c-b)/c×100 | 0%
改修前総消費電力 （補助対象機器） |  |  |  | ｃ | 0 |  |  | 建物全体の分類別省エネ率 |  | f=消費割合×d×e | 0%

## 1-4⑤照明(並列)
機器一覧表について、下記書類の項目（①機器番号②型番③台数） との整合に相違がないことを確認いたしました。
図面の集計表 |  |  |  | 見積書
| □ | ①機器番号 |  |  |  | □ | ①機器番号
| □ | ②型番 |  |  |  | □ | ②型番
| □ | ③台数 |  |  |  | □ | ③台数
機器一覧表 |  |  | 事務所 |  |  | 20%
照明設備 |  |  | ※その他の場合は記入 |  |  |  | %
| 改修前設備 | [7 empty] | 改修後設備 | [7 empty] | 備考
改修有無 | 階数 | 機器番号 | 型番 | 台数 |  | 消費電力 | 総消費電力 |  | 階数 | 機器番号 | 型番 | 台数 |  | 消費電力 | 総消費電力
合計（改修前） |  |  |  | g | 0 | 0 | a | 0 | 合計（改修後） |  |  | i | 0 | 0 | b | 0
台数（改修前合計） g |  |  | 0 | 台数（改修前の○の合計） h |  |  |  |  | 0 |  | 台数（改修後合計） i |  |  | 0
総消費電力（全体） |  |  |  | a |  |  | 0 |  |  |  | 改修割合 |  |  | d=c/a×100 |  |  | 0%
改修後総消費電力（補助対象機器） |  |  |  | b |  |  | 0 |  |  |  | 分類別省エネ率 |  |  | e=(c-b)/c×100 |  |  | 0%
改修前総消費電力（補助対象機器） ※○の場合 |  |  |  | ｃ |  |  | 0 |  |  |  | 建物全体の分類別省エネ率 |  |  | f=消費割合×d×e |  |  | 0%

## 1-5
参考様式１－５
エネルギー計測・管理の内容
建物名 | [5 empty] | ○棟目／計○棟
※1 | 建物ごとに１枚のシートを作成してください。
※2 | 複数棟を提案する場合、必要に応じてコピーし、全建物について記載してください。
また、全提案のうち何棟目の計算シートかを上記に明記してください。
１．エネルギー使用量の把握の方法及び活用方法
（□の部分は該当する項目を■で選択してください。）
| ① エネルギー使用量の把握対象 | □ | 建物全体 | □ | 設備単体 | □ | 両方
| ②エネルギー使用量の把握方法 | □ | 計測機新設 | □ | 既存計測機等利用 | □ | 領収書等利用
| ③エネルギー使用量の計測周期 | □ | 月別 | □ | 日別 | □ | 時刻別
| ④計測したデータの活用方法 | □ | エネルギー事業者からの料金請求書等に記載されている使用量を建物全体のエネルギー使用量として集計し、月別の傾向や対前年との比較、エネルギー消費原単位等により継続的な管理を行う
|  | □ | 改修した設備のエネルギー使用量を計測し、設備単体の運用状況や建物全体のエネルギー使用量に対する割合等を把握する
|  | □ | 設備毎のエネルギー使用量を計測し、設備毎の運用状況や建物全体のエネルギー使用量の内訳等を把握する
|  | □ | エネルギー使用量を見える化するシステムの活用等により、各種設備の運用状況やエネルギー使用量等を把握する
|  | □ | その他（下記の余白に概要を記載してください）
２．エネルギー計測・管理の詳細（設備単体の計測を行う場合のみ記載）
①設備単体を計測する場合、その計測の方法（計測点、データ記録方法、管理上の取り扱い等）を記載
してください。
②設備単体のエネルギー計測を行う場合、その方法の確認を行うため、必要に応じて単線結線図、
設備系統図等に、計測点及びデータ記録方法等を図示したもの（A４サイズ又はA3サイズ）を別添資料
として添付してください。

## 2-1バリフリ無
参考様式２－１
補助対象事業費内訳 （バリアフリー改修工事無し）
区分 |  | 項目 |  |  | 金額 （単位：千円）
１．事業費 | （１）省エネ改修における建設工事等 | ｄ |  |  | 0
| （２）エネルギー使用量の計測等 | ③ |  |  | 0
| （３）省エネルギー性能の表示 | ④ |  |  | 0
| 合計 | ア＝ｄ＋③＋④ |  |  | 0
２．補助対象事業費 | （１）省エネ改修における建設工事等 | 工事費 |  | イ＝ａ’＋ｃ | 0
|  | 設備費 |  | ウ＝ｂ | 0
|  | 合計 |  | エ＝ｄ’＝イ＋ウ | 0
| （２）エネルギー使用量の計測等 | オ：③、またはｄ×10％以内のいずれか低い額（但し、ｄ×10％が100万円以内の場合は③とすることも可） |  |  | 0
|  | 内訳 | 工事費 | カ ＝オ×②／③ | 0
|  |  | 設備費 | キ＝オ－カ | 0
| （３）省エネルギー性能の表示 | ④ |  |  | 0
３．補助額 | （１）省エネ改修における建設工事等及びエネルギー使用量の計測等に係る補助額 | 工事費 |  | ク＝（イ＋カ）×１／３ (切り捨て) | 0
|  | 設備費 |  | ケ＝（ウ＋キ）×１／３ (切り捨て) | 0
| （２）省エネルギー性能の表示に係る補助額 | コ＝④×１／３ |  |  | 0
４．補助申請額 | （１）省エネ改修における建設工事等、エネルギー使用量の計測等及び省エネルギー性能の表示に係る補助金の額 | 工事費 |  | ク | 0
|  | 設備費 |  | サ：ケ、または２５百万円のいずれか低い額 | 0
|  | 省エネルギー性能の表示 |  | コ | 0
|  | 合計 |  | シ＝ク＋サ＋コ | 0
| （２）附帯事務費 | ス＝シ×２．２％以内 (切り捨て)
| （３）補助申請額 | セ：「シ＋ス」、または５０百万円のいずれか低い額 |  |  | 0
■他の補助金の有無
本事業以外に、国や地方公共団体の補助金を申請又は受領する予定がある場合、下記に事業名と本事業との区分けを明記してください。
注１）消費税等は除いた額を記載してください。
注２）千円未満は、切り捨て処理としてください。

## 2-1バリフリ有
参考様式２－１
補助対象事業費内訳 （バリアフリー改修工事を実施する場合）
区分 |  | 項目 |  |  | 金額 （単位：千円）
１．事業費 | （１）省エネ改修における建設工事等 | ｄ |  |  | 0
| （２）エネルギー使用量の計測等 | ③ |  |  | 0
| （３）省エネルギー性能の表示 | ④ |  |  | 0
| （４）バリアフリー改修工事 | ９． |  |  | 0
| 合計 | ア＝ｄ＋③＋④＋９． |  |  | 0
２．補助対象事業費 | （１）省エネ改修における建設工事等 | 工事費 |  | イ＝ａ’＋ｃ | 0
|  | 設備費 |  | ウ＝ｂ | 0
|  | 小計 |  | エ＝ｄ’＝イ＋ウ | 0
| （２）エネルギー使用量の計測等 | オ： ③、またはｄ×10％以内のいずれか低い額（但し、ｄ×10％が100万円以内の場合は③とすることも可） |  |  | 0
|  | 内訳 | 工事費 | カ ＝オ×②／③ | 0
|  |  | 設備費 | キ＝オ－カ | 0
| （３）省エネルギー性能の表示 | ク＝④ |  |  | 0
| （４）バリアフリー改修工事 | ケ＝９． |  |  | 0
３．補助額 | （１）省エネ改修における建設工事等、エネルギー使用量の計測等及び省エネルギー性能の表示に係る補助金額 | 工事費 |  | コ＝（イ＋カ）×１／３ (切り捨て) | 0
|  | 設備費 |  | サ＝（ウ＋キ）×１／３ (切り捨て) | 0
|  | 小計 |  | シ＝コ＋サ | 0
|  | 省エネルギー性能の表示 |  | ス＝ク×１／３ (切り捨て) | 0
| （２）バリアフリー改修工事に係る補助額 | セ＝ケ×１／３ (切り捨て) |  |  | 0
４．補助申請額 | （１）省エネ改修における建設工事等、エネルギー使用量の計測等及び省エネルギー性能の表示に係る補助金の額 | 工事費 |  | コ | 0
|  | 設備費 |  | ソ： サ、または２５百万円のいずれか低い額 | 0
|  | 省エネルギー性能の表示 |  | ス | 0
|  | 附帯事務費 |  | タ＝（コ＋ソ＋ス）×２．２％以内 (切り捨て)
|  | 小計 |  | チ＝コ＋ソ＋ス＋タ | 0
| （２）バリアフリー改修工事に係る補助金の額 | 工事費 |  | ツ＝セ | 0
|  | 附帯事務費 |  | テ＝セ×２．２％以内 (切り捨て)
|  | 小計 |  | ト＝ツ＋テ | 0
| （３）補助申請額 | 建設工事等、ｴﾈﾙｷﾞｰ計測等及び省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能の表示 |  | ナ：チ、または５０百万円のいずれか低い額 | 0
|  | バリアフリー改修工事 |  | ニ：ト、または２５百万円のいずれか低い額。ただし、「ナ」の金額以下であること | 0
|  | 合計 |  | ヌ＝ナ＋ニ | 0
■他の補助金の有無
本事業以外に、国や地方公共団体の補助金を申請又は受領する予定がある場合、下記に事業名と本事業との区分けを明記してください。
注１）消費税等は除いた額を記載してください。
注２）千円未満は、切り捨て処理としてください。

## 2-2
参考様式２－２
補助対象事業費内訳
省エネ改修に係る建設工事等に係る事業費の内訳
項目 （部位別・機器別） |  | 仕様 | 数量 | 単位 | 金額 （単位：千円） | 備考
１．躯体改修工事（工種別に記載）
0
0
0
0
| 小計 ａ |  |  |  | 0
| 小計 ａ’ |  |  |  | 0
２．設備改修工事（本体機器費：設備別に記載）
①
②
③
④
| 小計 ｂ |  |  |  | 0
３．設備改修工事（附帯工事費：設備別に記載）
①
②
③
④
| 小計 ｃ |  |  |  | 0
４．省エネ改修における建設工事等に係る事業費 合計 ｄ＝ａ＋ｂ＋ｃ | [5 empty] | 0
５．省エネ改修における建設工事等に係る補助対象事業費 合計 ｄ’＝ａ’＋ｂ＋ｃ | [5 empty] | 0

## 2-3
参考様式２－３
補助対象事業費内訳
エネルギー使用量の計測等に係る補助対象事業費の内訳
項目 （部位別・機器別） |  | 仕様 | 数量 | 単位 | 金額 （単位：千円） | 備考
６．設備費（計測機器費）
| 小計 ① |  |  |  | 0
７．設置工事費（機器設置費等）
| 小計 ② |  |  |  | 0
８．エネルギー使用量の計測等に係る事業費 合計 ③＝①＋② |  |  |  |  | 0
省エネルギー性能の表示に係る補助対象事業費の内訳
項目 |  | 仕様 | 数量 | 単位 | 金額 （単位：千円） | 備考
９．省エネルギー性能の表示に係る費用
| 小計 ④ |  |  |  | 0
※ | 省エネルギー性能の表示に係る費用は、提案申請時の金額を超えて申請する事はできません。
尚、提案申請時から交付申請時の差額を省エネ改修工費費及びエネルギー使用量の測定等の費用として
移動することもできません。

## 2-4
参考様式２－４
補助対象事業費内訳
１．バリアフリー改修工事の工事内容および事業費の内訳
※１ | 様式１の提案申請書でバリアフリー改修工事を「実施する」にチェックされた場合は、
本様式に沿って工事種別、施工部位の当該部分に□を■としてチェックをしてください。
また、併せて当該工事の工事箇所数およびその工事費を記入してください。
様式１で「実施しない」にチェックされた場合は、本様式の提出は必要ありません。
※２ | バリアフリー改修工事を実施する工事場所が分かる図面を別添資料として提出してください。
施工部位 |  | 工事有 | 工事 箇所数 |  | 金額 （単位：千円） | 備考
Ⅰ）出入口 |  | □ |  | ヵ所
Ⅱ）廊下等 |  | □ |  | ヵ所
Ⅲ）階段 |  | □ |  | ヵ所
Ⅳ）傾斜路（スロープ） |  | □ |  | ヵ所
Ⅴ）エレベーター（Ⅵ)に規定するものを除く。）及びその乗降ロビー |  | □ |  | ヵ所
Ⅵ）特殊な構造又は使用形態のエレベーター |  | □ |  | ヵ所
Ⅶ）特殊な構造又は使用形態のエスカレーター |  | □ |  | ヵ所
| 車いす使用者用便房 | □ |  | ヵ所
Ⅷ）便所 | 水洗器具を設けた便房 | □ |  | ヵ所
| 男子用小便器 | □ |  | ヵ所
９．バリアフリー改修工事に係る事業費 合計 |  |  | 0 | ヵ所 | 0
注１）消費税等は除いた額を記載してください。
注２）特記すべき事項がある場合は、備考欄に記載してください。

## 2-1バリフリ無・複数棟用(集計)
複数棟用 | [6 empty] | 参考様式２－１(集計表)
補助対象事業費内訳（１） （バリアフリー改修工事無し）
項目の計算式のうち、ｂ～ｄ、ｄ'、③、④、オ、カ、キ、ク、ケ、ソは参考様式２－１（建物毎）の数値を記載してください。
区分 |  | 項目 |  |  |  |  | 金額 (単位：千円）
１．事業費 | （１）省エネ改修における建設工事等 |  | 建物１： |  |  | ｄ
|  |  | 建物２： |  |  | ｄ
|  |  | 建物３： |  |  | ｄ
|  |  | 全体 |  |  | Σｄ
| （２）エネルギー使用量の計測等 |  | 建物１： |  |  | ③
|  |  | 建物２： |  |  | ③
|  |  | 建物３： |  |  | ③
|  |  | 全体 |  |  | Σ③
| （３）省エネルギー性能の表示 |  | 建物１： |  |  | ④
|  |  | 建物２： |  |  | ④
|  |  | 建物３： |  |  | ④
|  |  | 全体 |  |  | Σ④
| 合計 | ア＝Σｄ＋Σ③＋Σ④
２．補助対象事業費 | （１）省エネ改修における建設工事等 |  | 建物１： |  |  | イ＝ａ’＋ｃ
|  | 工事費 | 建物２： |  |  | イ＝ａ’＋ｃ
|  |  | 建物３： |  |  | イ＝ａ’＋ｃ
|  |  | 全体 |  |  | Σイ
|  |  | 建物１： |  |  | ウ＝ｂ
|  | 設備費 | 建物２： |  |  | ウ＝ｂ
|  |  | 建物３： |  |  | ウ＝ｂ
|  |  | 全体 |  |  | Σウ
|  |  | 全体 |  | エ＝ｄ’＝Σイ＋Σウ
| （２）エネルギー使用量の計測等 |  | 建物１： |  |  | オ
|  |  | 建物２： |  |  | オ
|  |  | 建物３： |  |  | オ
|  |  | 全体 |  |  | Σオ
|  |  | 工事費 | 建物１： |  | カ
|  |  |  | 建物２： |  | カ
|  |  |  | 建物３： |  | カ
|  |  |  | 全体 |  | Σカ
|  | 内訳 | 設備費 | 建物１： |  | キ
|  |  |  | 建物２： |  | キ
|  |  |  | 建物３： |  | キ
|  |  |  | 全体 |  | Σキ
| （３）省エネルギー性能の表示 |  | 建物１： |  |  | ④
|  |  | 建物２： |  |  | ④
|  |  | 建物３： |  |  | ④
|  |  | 全体 |  |  | Σ④
複数棟用 | [6 empty] | 参考様式２－１(集計表)
補助対象事業費内訳（２） （バリアフリー改修工事無し）
３．補助額 | （１）省エネ改修における建設工事等及びエネルギー使用量の計測等に係る補助額 | 建物１： |  | 工事費 | ク
|  |  |  | 設備費 | ケ
|  | 建物２： |  | 工事費 | ク
|  |  |  | 設備費 | ケ
|  | 建物３： |  | 工事費 | ク
|  |  |  | 設備費 | ケ
|  | 全体 |  | 工事費 | ∑ク
|  |  |  | 設備費 | ∑ケ
| （２）省エネルギー性能の表示に係る補助額 | 建物１： |  | コ
|  | 建物２： |  | コ
|  | 建物３： |  | コ
|  | 全体 |  | Σコ
４．補助申請額 |  | 建物１： |  | ソ
|  | 建物２： |  | ソ
|  | 建物３： |  | ソ
|  | 合計 |  | ∑ソ、または５０百万円のいずれか低い額
■他の補助金の有無
本事業以外に、国や地方公共団体の補助金を申請又は受領する予定がある場合、下記に事業名と本事業との区分けを明記してください。
注１）消費税等は除いた額を記載してください。
注２）千円未満は、切り捨て処理としてください。

## 2-1バリフリ無・複数棟用(建物毎)
複数棟用 |  |  |  |  | 参考様式２－１(建物毎)
補助対象事業費内訳 （バリアフリー改修工事無し）
※建物ごとに作成してください。 |  |  | 建物名 |  | ○棟目／計○棟
区分 |  | 項目 |  |  | 金額 (単位：千円）
１．事業費 | （１）省エネ改修における建設工事等 | ｄ |  |  | 0
| （２）エネルギー使用量の計測等 | ③ |  |  | 0
| （３）省エネルギー性能の表示 | ④ |  |  | 0
| 合計 | ア＝ｄ＋③＋④ |  |  | 0
２．補助対象事業費 | （１）省エネ改修における建設工事等 | 工事費 |  | イ＝ａ’＋ｃ | 0
|  | 設備費 |  | ウ＝ｂ | 0
|  | 合計 |  | エ＝ｄ’＝イ＋ウ | 0
| （２）エネルギー使用量の計測等 | オ：③、またはｄ×10％以内のいずれか低い額（但し、ｄ×10％が100万円以内の場合は③とすることも可） |  |  | 0
|  | 内訳 | 工事費 | カ ＝オ×②／③ | 0
|  |  | 設備費 | キ＝オ－カ | 0
| （３）省エネルギー性能の表示 | ④ |  |  | 0
３．補助額 | （１）省エネ改修における建設工事等及びエネルギー使用量の計測等に係る補助額 | 工事費 |  | ク＝（イ＋カ）×１／３ (切り捨て) | 0
|  | 設備費 |  | ケ＝（ウ＋キ）×１／３ (切り捨て) | 0
| （２）省エネルギー性能の表示に係る補助額 | コ＝④×１／３ |  |  | 0
４．補助申請額 | （１）省エネ改修における建設工事等、エネルギー使用量の計測等及び省エネルギー性能の表示に係る補助金の額 | 工事費 |  | ク | 0
|  | 設備費 |  | サ：ケ、または２５百万円のいずれか低い額 | 0
|  | 省エネルギー性能の表示 |  | コ | 0
|  | 合計 |  | シ＝ク＋サ＋コ | 0
| （２）附帯事務費 | ス＝シ×２．２％以内 (切り捨て)
| （３）補助申請額 | セ：「シ＋ス」、または５０百万円のいずれか低い額 |  |  | 0
■他の補助金の有無
本事業以外に、国や地方公共団体の補助金を申請又は受領する予定がある場合、下記に事業名と本事業との区分けを明記してください。
注１）消費税等は除いた額を記載してください。
注２）千円未満は、切り捨て処理としてください。

## 2-1バリフリ有・複数棟用(集計)
複数棟用 | [6 empty] | 参考様式２－１(集計表)
補助対象事業費内訳（１） （バリアフリー改修工事を実施する場合）
項目の計算式のうち、ｂ～ｄ、ａ'、③、④、オ、カ、キ、ケ、コ、サ、シ、ナ、ニは参考様式２－１（建物毎）より、９．は参考様式２－４の数値を記載してください。
区分 |  | 項目 |  |  |  |  | 金額 (単位：千円）
１．事業費 | （１）省エネ改修における建設工事等 |  | 建物１： |  |  | ｄ
|  |  | 建物２： |  |  | ｄ
|  |  | 建物３： |  |  | ｄ
|  |  | 全体 |  |  | Σｄ
| （２）エネルギー使用量の計測等 |  | 建物１： |  |  | ③
|  |  | 建物２： |  |  | ③
|  |  | 建物３： |  |  | ③
|  |  | 全体 |  |  | Σ③
| （３）省エネルギー性能の表示 |  | 建物１： |  |  | ④
|  |  | 建物２： |  |  | ④
|  |  | 建物３： |  |  | ④
|  |  | 全体 |  |  | Σ④
| （４）バリアフリー改修工事 |  | 建物１： |  |  | ９．
|  |  | 建物２： |  |  | ９．
|  |  | 建物３： |  |  | ９．
|  |  | 全体 |  |  | Σ９．
| 合計 | ア＝Σｄ＋Σ③＋Σ④＋Σ９．
２．補助対象事業費 | （１）省エネ改修における建設工事等 |  | 建物１： |  |  | イ＝ａ’＋ｃ
|  | 工事費 | 建物２： |  |  | イ＝ａ’＋ｃ
|  |  | 建物３： |  |  | イ＝ａ’＋ｃ
|  |  | 小計 |  |  | Σイ
|  |  | 建物１： |  |  | ウ＝ｂ
|  | 設備費 | 建物２： |  |  | ウ＝ｂ
|  |  | 建物３： |  |  | ウ＝ｂ
|  |  | 小計 |  |  | Σウ
|  | 全体 |  | エ＝ｄ’＝Σイ＋Σウ
| （２）エネルギー使用量の計測等 |  | 建物１： |  |  | オ
|  |  | 建物２： |  |  | オ
|  |  | 建物３： |  |  | オ
|  |  | 全体 |  |  | Σオ
|  |  | 工事費 | 建物１： |  | カ
|  |  |  | 建物２： |  | カ
|  |  |  | 建物３： |  | カ
|  |  |  | 小計 |  | Σカ
|  | 内訳 | 設備費 | 建物１： |  | キ
|  |  |  | 建物２： |  | キ
|  |  |  | 建物３： |  | キ
|  |  |  | 小計 |  | Σキ
| （３）省エネルギー性能の表示 |  | 建物１： |  |  | ④
|  |  | 建物２： |  |  | ④
|  |  | 建物３： |  |  | ④
|  |  | 全体 |  |  | Σ④
| （４）バリアフリー改修工事 |  | 建物１： |  |  | ク＝ ９．
|  |  | 建物２： |  |  | ク＝ ９．
|  |  | 建物３： |  |  | ク＝ ９．
|  |  | 全体 |  |  | Σク
複数棟用 | [6 empty] | 参考様式２－１(集計表)
補助対象事業費内訳（２） （バリアフリー改修工事を実施する場合）
３．補助額 | （１）省エネ改修における建設工事等及びエネルギー使用量の計測等に係る補助額 | 建物１： |  | 工事費 | ケ
|  |  |  | 設備費 | コ
|  | 建物２： |  | 工事費 | ケ
|  |  |  | 設備費 | コ
|  | 建物３： |  | 工事費 | ケ
|  |  |  | 設備費 | コ
|  | 全体 |  | 工事費 | ∑ケ
|  |  |  | 設備費 | ∑コ
| （２）省エネルギー性能の表示に係る補助額 | 建物１： |  |  | サ
|  | 建物２： |  |  | サ
|  | 建物３： |  |  | サ
|  | 全体 |  |  | ∑サ
| （３）バリアフリー改修工事 | 建物１： |  |  | シ
|  | 建物２： |  |  | シ
|  | 建物３： |  |  | シ
|  | 全体 |  |  | ∑シ
４．補助申請額 |  | 建設工事等、ｴﾈﾙｷﾞｰ計測等及び省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能の表示 |  | ス：「∑ナ」、または５０百万円のいずれか低い額
|  | バリアフリー改修工事 |  | セ：「∑ニ」、または２５百万円のいずれか低い額。 ただし、「ス」の金額以下であること
|  | 合計 |  | ス＋セ
■他の補助金の有無
本事業以外に、国や地方公共団体の補助金を申請又は受領する予定がある場合、下記に事業名と本事業との区分けを明記してください。
注１）消費税等は除いた額を記載してください。
注２）千円未満は、切り捨て処理としてください。

## 2-1バリフリ有・複数棟用(建物毎)
複数棟用 |  |  |  |  | 参考様式２－１(建物毎)
補助対象事業費内訳 （バリアフリー改修工事を実施する場合）
※建物ごとに作成してください。 |  |  | 建物名 |  | ○棟目／計○棟
区分 |  | 項目 |  |  | 金額 (単位：千円）
１．事業費 | （１）省エネ改修における建設工事等 | ｄ |  |  | 0
| （２）エネルギー使用量の計測等 | ③ |  |  | 0
| （３）省エネルギー性能の表示 | ④ |  |  | 0
| （４）バリアフリー改修工事 | ９． |  |  | 0
| 合計 | ア＝ｄ＋③＋④＋９． |  |  | 0
２．補助対象事業費 | （１）省エネ改修における建設工事等 | 工事費 |  | イ＝ａ’＋ｃ | 0
|  | 設備費 |  | ウ＝ｂ | 0
|  | 小計 |  | エ＝ｄ’＝イ＋ウ | 0
| （２）エネルギー使用量の計測等 | オ： ③、またはｄ×10％以内のいずれか低い額（但し、ｄ×10％が100万円以内の場合は③とすることも可） |  |  | 0
|  | 内訳 | 工事費 | カ＝オ×②／③ | 0
|  |  | 設備費 | キ＝オ－カ | 0
| （３）省エネルギー性能の表示 | ク＝④ |  |  | 0
| （４）バリアフリー改修工事 | ケ＝９． |  |  | 0
３．補助額 | （１）省エネ改修における建設工事等、エネルギー使用量の計測等及び省エネルギー性能の表示に係る補助金額 | 工事費 |  | コ＝（イ＋カ）×１／３ (切り捨て) | 0
|  | 設備費 |  | サ＝（ウ＋キ）×１／３ (切り捨て) | 0
|  | 小計 |  | シ＝コ＋サ | 0
|  | 省エネルギー性能の表示 |  | ス＝ク×１／３ (切り捨て) | 0
| （２）バリアフリー改修工事に係る補助額 | セ＝ケ×１／３ (切り捨て) |  |  | 0
４．補助申請額 | （１）省エネ改修における建設工事等、エネルギー使用量の計測等及び省エネルギー性能の表示に係る補助金の額 | 工事費 |  | コ | 0
|  | 設備費 |  | ソ： サ、または２５百万円のいずれか低い額 | 0
|  | 省エネルギー性能の表示 |  | ス | 0
|  | 附帯事務費 |  | タ＝（コ＋ソ＋ス）×２．２％以内 (切り捨て)
|  | 小計 |  | チ＝コ＋ソ＋ス＋タ | 0
| （２）バリアフリー改修工事に係る補助金の額 | 工事費 |  | ツ＝セ | 0
|  | 附帯事務費 |  | テ＝セ×２．２％以内 (切り捨て)
|  | 小計 |  | ト＝ツ＋テ | 0
| （３）補助申請額 | 建設工事等、ｴﾈﾙｷﾞｰ計測等及び省ｴﾈﾙｷﾞｰ性能の表示 |  | ナ：チ、または５０百万円のいずれか低い額 | 0
|  | バリアフリー改修工事 |  | ニ：ト、または２５百万円のいずれか低い額。 ただし、「ナ」の金額以下であること | 0
|  | 合計 |  | ヌ＝ナ＋ニ | 0
■他の補助金の有無
本事業以外に、国や地方公共団体の補助金を申請又は受領する予定がある場合、下記に事業名と本事業との区分けを明記してください。
注１）消費税等は除いた額を記載してください。
注２）千円未満は、切り捨て処理としてください。

## 2-2複数棟用
複数棟用 | [5 empty] | 参考様式２－２
補助対象事業費内訳
※建物ごとに作成してください。 |  |  | 建物名 |  |  | ○棟目／計○棟
省エネ改修に係る建設工事等に係る事業費の内訳
項目 （部位別・機器別） |  | 仕様 | 数量 | 単位 | 金額 (単位：千円) | 備考
１．躯体改修工事（工種別に記載）
0
0
0
0
| 小計 ａ |  |  |  | 0
| 小計 ａ’ |  |  |  | 0
２．設備改修工事（本体機器費：設備別に記載）
①
②
③
④
| 小計 ｂ |  |  |  | 0
３．設備改修工事（附帯工事費：設備別に記載）
①
②
③
④
| 小計 ｃ |  |  |  | 0
４．省エネ改修における建設工事等に係る事業費 |  |  |  | 合計 ｄ＝ａ＋ｂ＋ｃ |  | 0
５．省エネ改修における建設工事等に係る補助対象事業費 |  |  |  | 合計 ｄ’＝ａ’＋ｂ＋ｃ |  | 0

## 2-3複数棟用
複数棟用 | [5 empty] | 参考様式２－３
補助対象事業費内訳
※建物ごとに作成してください。 |  |  | 建物名 |  |  | ○棟目／計○棟
エネルギー使用量の計測等に係る補助対象事業費の内訳
項目 （部位別・機器別） |  | 仕様 | 数量 | 単位 | 金額 (単位：千円） | 備考
６．設備費（計測機器費）
| 小計 ① |  |  |  | 0
７．設置工事費（機器設置費等）
| 小計 ② |  |  |  | 0
８．エネルギー使用量の計測等に係る事業費 合計 ③＝①＋② |  |  |  |  | 0
省エネルギー性能の表示に係る補助対象事業費の内訳
項目 |  | 仕様 | 数量 | 単位 | 金額 (単位：千円） | 備考
９．省エネルギー性能の表示に係る費用
| 小計 ④ |  |  |  | 0
※ | 省エネルギー性能の表示に係る費用は、提案申請時の金額を超えて申請する事はできません。
尚、提案申請時から交付申請時の差額を省エネ改修工費費及びエネルギー使用量の測定等の費用として
移動することもできません。

## 2-4複数棟用
複数棟用 | [6 empty] | 参考様式２－４
補助対象事業費内訳
※建物ごとに作成してください。 |  | 建物名 |  |  |  |  | ○棟目／計○棟
１．バリアフリー改修工事の工事内容および事業費の内訳
※１ | 様式１の提案申請書でバリアフリー改修工事を「実施する」にチェックされた場合は、
本様式に沿って工事種別、施工部位の当該部分に□を■としてチェックをしてください。
また、併せて当該工事の工事箇所数およびその工事費を記入してください。
様式１で「実施しない」にチェックされた場合は、本様式の提出は必要ありません。
※２ | バリアフリー改修工事を実施する工事場所が分かる図面を別添資料として提出してください。
施工部位 |  |  | 工事有 | 工事 箇所数 |  | 金額 （単位：千円） | 備考
Ⅰ）出入口 |  |  | □ |  | ヵ所
Ⅱ）廊下等 |  |  | □ |  | ヵ所
Ⅲ）階段 |  |  | □ |  | ヵ所
Ⅳ）傾斜路（スロープ） |  |  | □ |  | ヵ所
Ⅴ）エレベーター（Ⅵ)に規定するものを除く。）及びその乗降ロビー |  |  | □ |  | ヵ所
Ⅵ）特殊な構造又は使用形態のエレベーター |  |  | □ |  | ヵ所
Ⅶ）特殊な構造又は使用形態のエスカレーター |  |  | □ |  | ヵ所
| 車いす使用者用便房 |  | □ |  | ヵ所
Ⅷ）便所 | 水洗器具を設けた便房 |  | □ |  | ヵ所
| 男子用小便器 |  | □ |  | ヵ所
９．バリアフリー改修工事に係る事業費 合計 |  |  |  | 0 | ヵ所 | 0
注１）消費税等は除いた額を記載してください。
注２）特記すべき事項がある場合は、備考欄に記載してください。